土壤检测试验实训室玻璃仪器及其他

| 序 号 | 仪器名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移液管 | 1ml | 支 | 5 |
| 2 | 移液管 | 2ml | 支 | 5 |
| 3 | 移液管 | 5ml | 支 | 5 |
| 4 | 移液管 | 10ml | 支 | 5 |
| 5 | 三角瓶 | 100 ml | 个 | 20 |
| 6 | 三角瓶 | 150ml | 个 | 20 |
| 7 | 三角瓶 | 250ml | 个 | 20 |
| 8 | 半微量滴定管 | 10ml | 个 | 2 |
| 9 | 扩散皿（土壤用） | 10ml | 套 | 10 |
| 10 | 瓷蒸发皿（土壤用） | 9cm | 套 | 10 |
| 11 | 烧杯 | 50 ml | 个 | 10 |
| 12 | 烧杯 | 100 ml | 个 | 10 |
| 13 | 烧杯 | 250ml | 个 | 10 |
| 14 | 烧杯 | 500ml | 个 | 10 |
| 15 | 烧杯 | 1000 ml | 个 | 5 |
| 16 | 研钵 | 5cm | 个 | 5 |
| 17 | 研钵 | 10cm | 个 | 5 |
| 18 | 塑料瓶 | 200ml 含瓶塞 | 个 | 10 |
| 19 | 塑料瓶 | 500ml 含瓶塞 | 个 | 10 |
| 20 | 容量瓶 | 25ml | 个 | 10 |
| 21 | 容量瓶 | 50 ml | 个 | 30 |
| 22 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 10 |
| 23 | 容量瓶 | 200 ml | 个 | 10 |
| 24 | 容量瓶 | 250 ml | 个 | 10 |
| 25 | 容量瓶 | 500 ml | 个 | 2 |
| 26 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 2 |
| 27 | 容量瓶 | 2000 ml | 个 | 2 |
| 28 | 棕色瓶 | 100 ml | 个 | 2 |
| 29 | 棕色瓶 | 250 ml | 个 | 2 |
| 30 | 棕色瓶 | 500ml | 个 | 2 |
| 31 | 棕色瓶 | 1000 ml | 个 | 2 |
| 32 | 白色瓶 | 2000 ml | 个 | 2 |
| 33 | 温度计 | 300度 | 支 | 1 |
| 34 | 量筒 | 100 ml | 个 | 2 |
| 35 | 量筒 | 500 ml | 个 | 2 |
| 37 | 量筒 | 1000 ml | 个 | 2 |
| 38 | 指示剂瓶（棕色） | 30 ml | 个 | 5 |
| 39 | 指示剂瓶（白色） | 30 ml | 个 | 5 |
| 40 | 漏斗 |  | 个 | 4 |
| 41 | 刻度吸管 | 5 ml | 个 | 2 |
| 42 | 刻度吸管 | 10ml | 个 | 2 |
| 43 | 下口瓶 | 5L | 个 | 2 |
| 44 | 广口瓶 | 125 ml | 个 | 2 |
| 45 | 滴瓶 | 50ml | 个 | 5 |
| 46 | 棕色滴瓶 | 50ml | 个 | 5 |
| 47 | 试剂瓶 | 100ml | 个 | 2 |
| 48 | 试剂瓶 | 250ml | 个 | 5 |
| 49 | 大肚吸管 | 5 ml | 支 | 5 |
| 50 | 大肚吸管 | 10ml | 支 | 2 |
| 51 | 大肚吸管 | 20ml | 支 | 2 |
| 52 | 大肚吸管 | 25ml | 支 | 2 |
| 53 | 滴定管（酸式） | 25ml | 支 | 2 |
| 54 | 滴定管（碱式） | 25ml | 支 | 2 |
| 55 | 玻璃漏斗 | 7cm | 个 | 10 |
| 56 | 牛角勺 |  | 个 | 10 |
| 57 | 玻璃棒 |  | 支 | 10 |
| 58 | PH试纸 |  | 包 | 20 |
| 59 | 慢速滤纸 |  | 盒 | 10 |
| 60 | 中速滤纸 |  | 盒 | 10 |
| 61 | 快速滤纸 |  | 盒 | 10 |
| 62 | 沙芯漏斗 | 20ml（G3） | 个 | 2 |
| 63 | 沙芯漏斗 | 20ml（G4） | 个 | 2 |
| 64 | 沙芯漏斗 | 20ml（G5） | 个 | 2 |
| 65 | 硬质玻璃试管 | 18*180mm | 个 | 20 |
| 66 | 取土钻 |  | 只 | 10 |
| 67 | 洗瓶 | 250ml | 个 | 5 |
| 68 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 5 |
| 69 | 吸耳球 | 大 | 个 | 5 |
| 70 | 吸耳球 | 中 | 个 | 5 |
| 71 | 吸耳球 | 小 | 个 | 5 |
| 72 | 离心管 | 100ml | 只 | 20 |
| 73 | 实验室用毛刷 | 大 | 个 | 10 |
| 74 | 实验室用毛刷 | 中 | 个 | 10 |
| 75 | 实验室用毛刷 | 小 | 个 | 10 |
| 76 | 称量瓶 | 50*30mm | 个 | 1 |
| 77 | 抽滤瓶 | 500ml | 个 | 1 |
| 78 | 记号笔 |  | 支 | 10 |