变频多联中央空调采购安装

招标文件

招   标   人： 山东经贸职业学院

日        期： 2015年9月

目    录

第一部分 投 标 邀 请 书	3

第一章  综合说明	5

第二章  招标文件	6

第三章  投标文件	8

第四章  投标	10

第五章  开标、评标、中标	11

第六章  签订合同	12

第三部分  技术规格及要求	14

第七章  技术规格及要求	14

第四部分  附件	20

附件1  投标书	20

附件2  开标一览表	21

附件3  投标报价明细表	22

附件４  法定代表人资格证明书	23

附件5  法定代表人授权书	24

附件6  商务条款偏离表	25

附件7  技术规格偏离表	28

- 第一部分 招标书

一、招标内容：设计图纸内的全部内容，请参见投标文件第二部分“技术规格及要求”，设备及其附件报价（报价均含装卸费、运输费、安装费、复检费、税金等）。

二、投标企业基本条件：

1、报名企业应具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，是中央空调生产商或经生产商授权的经销商，经销商应具有生产厂家针对本项目的唯一授权；

2、具备机电设备安装工程专业承包二级资质或机电安装工程施工总承包叁级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3、本工程只能由独立法人资格的单位承担，不得转包、分包，否则视为违约；

三、投标单位需携带以下材料参加投标

1、营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件、资质证书原件及加盖单位公章的复印件各一份。

2、法人代表资格证明或法人代表授权委托书原件（模板从学院资产管理处网站下载）并加盖单位公章。

3、投标人身份证原件及复印件。

4、投标人根据现场踏勘情况，按照学院要求自行制作投标书。投标书一式三份：正本一份，副本二份。

5、投标单位将投标书密封、并在封口处加盖单位印章，参加现场投标（特殊优惠条件在标书中注明）。

四、保证金收取

1、为了保证本次投标活动正常有序的进行，投标单位必须在投标前交纳投标保证金10000元。不交纳者投标无效。未中标者保证金原数退还，中标者保证金转为履约保证金，工程结算时一并退回。

请投标单位将投标保证金于2015年9月25日中午12时之前汇至学院账户，汇款附言请注明投标项目名称、包号、投标单位名称。

请投标单位按以下账户信息进行汇款：

账户名称：山东经贸职业学院

银行账号：377005080018000219658

开户银行：交通银行潍坊和平路支行

对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

发生下列情况之一的投标保证金不予退还：

A、投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回其投标的；

B、投标人在投标截止时间后，对投标文件作实质性修改的；

C、投标人被通知中标后，不按中标通知书规定的时间或拒绝按中标时规定的技术条件和价格等签订合同的；

D、有串标等违法违规行为的；

E、采用虚假手段骗取中标的。

五、招标日程安排：

2015年9月24日上午9:00到办公楼219室报到，统一组织踏勘现场。

2015年 9月29日上午8：30到办公楼415会议室报到，9：00招标会议正式开始，逾期不到视为自动放弃投标资格。报名截止日期2015 年9月24日上午9点。

六、联系方式

报名电话：0536-2600183  王老师

咨询电话：0536-2600100  李老师

报名邮箱：2829157421@qq.com （报名需注明报名项目、单位名称、联系人姓名及电话）

联系地址：山东省潍坊市潍城区青年路2798号山东经贸职业学院

第二部分  投标须知

## 第一章  综合说明

前附表

| 项 号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 工程名称：山东经贸职业学院礼堂变频多联中央空调采购安装 工程地点： 潍坊市 招 标 人：山东经贸职业学院 招标范围：请参见设计图纸及投标文件第二部分“技术规格及要求”，设备报价（报价均含装卸费、运输费、安装费、复检费、税金等）。 资质要求：投标人所使用的厂家必须为中华人民共和国境内注册, 具有独立法人资格，必须同时具有本项目所招标材料设备的生产能力或销售能力，同时具有相关销售业绩；投标方需含齐企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证。 工程概况：请参见第一章综合说明中“工程概况” 要求质量标准：符合现行国家标准 交 货 期：配合招标方装修进度进行供货。 质量保证期：正式竣工验收合格后12个月 |
| 2 | 投标有效期：30 天（日历日） |
| 3 | 投标文件份数：正、副本共3份（1正，2副） |
| 4 | 开标时间：2015 年 09月 29 日9:00。 开标地点： 山东经贸职业学院办公楼415会议室 |
| 5 | 招标单位联系人：王老师 电 话：0536-2600183 |

## 第二章  招标文件

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标空调设备所需的内容。

2. 定义

2.1 定义

2.1.1 招标人——系指工程项目的建设单位，在合同签订阶段为发包人。

2.1.2 招标代理人——系指受招标人的委托来组织本次招标活动的招标代理人。

2.1.3投标人——系指向招标代理人提交投标文件的生产商或供货商；在合同签订阶段则为承包人。

2.1.4材料——系指投标人按谈判文件的要求向招标人提供的一切设备、材料、工具、备品附件、手册及相关的技术资料、材料。

2.1.5工程量——系根据施工图纸计算为招标使用的各设备和类材料名称。

2.1.6 服务——系指招标文件规定投标人须承担的包装、装卸、运输、指导、运杂和保险、技术协助、校准以及其他类似的义务。

2.2 招标文件

2.2.1  所招标货物、招标程序和商务条款在招标文件中都有规定。招标文件包括：

第一部分   投标邀请书

第二部分   投标须知

第三部分   技术规格及要求

第四部分   附件

2.2.2 投标人购买报价文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后向招标单位提出，否则，由此带来的一切后果投标人自负。投标人应仔细阅读招标文件中所有的说明、格式、条款、附件和规格。不能提交报价文件所需的全部资料或提交的投标文件不能从本质上响应招标文件的各个方面，可能导致投标文件为废标。

2. 3 招标文件的取得及处置

2.3.1投标人应从招标人指定地址处领取招标文件，从他处复制的招标文件或无招标文件的投标人的投标文件，均无效。

2. 4 勘察现场

投标人取得招标文件后，在规定的时间、地点自行对现场进行实地勘察，以取得制作投标文件所需的必要资料和数据；但招标人不对投标人所取得的资料、数据的真实性、准确性负任何责任，也不负担投标人勘察现场所发生的任何费用。

2. 5招标文件的修改

2.5.1在投标截止时限前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。补充通知将以书面形式发给投标人。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

2.5.2为使投标人在编制投标文件时把招标文件的修改内容考虑进去，招标人可酌情延长投标截止时间。

2. 6其他

2.6.1无论投标结果如何，招标人均没有向投标人解释其中标/未中标原因的权力和义务。

2.6.2无论投标结果如何，投标人的投标文件均不退还。

2.6.3投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

## 第三章  投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由商务部分、技术部分组成。并按下列顺序编制，以方便评标。

商务标书

1、开标一览表

2、投标书

3、法人代表资格证明书或法人企业授权委托书

4、投标报价明细表

报价中应包括原材料费、冷媒费用、加工费、配件费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、保险、税金以及质保期内的售后服务等全部费用。

投标人应报出其所能承受的最低的合理价格（不以最低价格为中标标准）。

5、本次招标图纸按照要求自行设计，最终结算按照实际发生量结算。

6、优惠条件及具体的服务承诺

7、技术服务和售后服务的内容及措施

8、商务偏差表

9、投标人企业概况

10、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证

11、投标人认为适宜的其他证明材料

技术部分：

1、投标方案说明

2、投标设备功能技术参数

3、制造商的生产技术能力及材料状况说明

4、投标货物性能说明

5、货物主要部件描述一览表

6、技术规格偏离表

7、投标人认为适宜的其他证明材料。

3.1.2投标人应使用招标文件提供的格式,但表格可以按同样格式扩展。

3.1.3投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、技术规格及要求、规定格式。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

3.2 投标报价说明

3.2.1投标人应在投标报价明细表中准确标明所供货物的单价、合计价和投标总报价。上述单价和投标总报价应包括设备费、装卸费（含工地卸车费、二次搬运等费用）、包装费、运输费（运抵工程施工现场）、保险费、安装费、检验费、考察费、相关税费、质保期内的售后服务费等。所有这些费用应填入投标报价明细表的适宜栏中。

3.2.2  如投标报价明细表中报价内容不足，投标人可在该表空余栏中填写。“投标书”、“开标一览表”中的投标总报价与“报价明细表”中的总价一致。

3.2.3 投标人在最终投标报价明细表中标明的价格，在投标有效期内应固定不变；对于每一报价只能报出一个最终不变的最低价格，且不得有多个报价。同本条款不一致的投标文件将被拒绝。

3.2.4投标人应报出其所能承受的最低合理价格。

3.3 投标文件格式

3.3.1 投标人必须用中文打印制作3份投标文件（1正2副），在每份上清晰地标记“正本”或“副本”字样。如果正副本之间有偏差，将以正本为准。

3.3.2 投标人的投标文件在加盖投标人公章（或合同专用章）及法人授权代表签字后生效。

3.3.3 投标文件不应有涂改、增删之处。如必须修改时，修改处必须有授权代表签字。

## 第四章  投标

4.1 投标书的密封及标记

4.1.1  投标人应分别将投标文件正本、副本装入袋内加以密封，开标一览表要求单独密封一份以便于唱标，并在密封处加盖投标人公章或合同专用章，并由授权代表签字。

4.1.2  封装投标文件的信袋应标明：

- 项目名称、招标编号、招标人名称；

- 投标人名称；

- “     年   月   日   时（开标时间）前不得开封”字样。

4.2 投标起止时间及地点：

4.2.1 投标人必须按前附表规定的时间、地点集中投标，超出时限概不接收。

4.2.2 如招标人适当延长投标起止时间，在此情况下，招标人和投标人的所有权利和义务均不变。

4.2.3 投标文件在投标截止时间后不得进行变更。

4.2.4 在投标有效期满前不得退出投标。

4.3 投标有效期

4.3.1投标有效期为开标日后30天（日历日）。

4.3.2特殊情况下，招标人可在征求投标人同意后延长投标有效期，该征求意见和答复都以书面形式进行。投标人不得要求也不被允许变更其投标文件。

## 第五章  开标、评标、中标

5.1开标

5.1.1 在前附表第9项规定的时间和地点举行开标会。

5.1.2 对投标书的检查

在开标时，检查标书密封情况之后，启封标书。

5.2 评标

5.2.1评标定标工作由评标委员会负责，对评标、定标过程、结果不作任何解释。

5.2.2 评标委员会由招标人依法组建的专家组组成。

5.2.3 投标文件的符合性鉴定

投标文件应实质上响应招标文件的要求。所谓实质上响应招标文件的要求，就是其投标文件应该与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对招标文件规定的供货范围、质量和性能产生实质性影响，或者对合同中规定的招标人的权利造成实质性限制。主要但并不限于考虑以下方面内容：

（1）应在投标文件中报出一个明确的价格；

（2）投标文件涂改、增删处应有授权代表签字确认；

（3）应没有招标人无法接受的保留条件；

5.2.4综合评价与比较

5.2.5评标委员会将根据评标原则和评标办法，对被确定为从本质上响应招标文件的标书进行评估和比较。

5.2.6 评标原则：本工程采用竞争性谈判，实行二次报价，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会委员综合考虑价格、方案、服务等因素赋分，每一投标人的最终得分为所有评委打分的算术平均值。最高得分者为中标人。

| 评分因素 | 评分内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 方案部分 | 对系统整体设计方案技术先进性、布局合理性、技术可靠性、实用性、易维护性、扩充性兼容性等进行评价。0-10分。; 10. |
| 服务部分 | 从服务保障体系和服务方案是否完善、合理、可行等方面综合考虑，0-10分。; 10. |
| 价格部分 | 当投标人超过五家，去掉一个最高报价，去掉一个最低报价，然后取平均值最为基准价，若投标人不超过五家，则直接取平均值作为基准价。与基准价相等的报价得65分，每低于基准价1%加1分，最高得分80分，低至基准价15%以后再降低的，则在基准价基础上每降低1%减2分，每高于基准价1%减2分，最低得分50分。 | 80 |
|  | 合计 | 100 |

5.3、中标单位供应的设备和材料，其质量必须符合有关约定的质量要求，否则，招标方有权拒绝接收使用。

5.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）当单价与数量的乘积不等于合价时，以数量小的为准。

按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将被拒绝

5.5 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、比较和评价，投标有效期内，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改其它实质性内容。但是按照投标须知规定校核时，发现的算术错误不在此列。

5.9 中标

5.9.1评标定标办法：

（1） 各投标人需对图纸范围的多联机中央空调系统报价。

（2）出现任何异常情况，评标委员会有权集体决策定标；或废止本次招标，视情况另行招标。

5.9.2招标人确定出中标人后24小时内，招标人以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

## 第六章  签订合同

6.1合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按评标办法规定评出的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施合同的能力和资源。

6.2 中标通知书

6.2.1 确定出中标人后，在投标有效期截止前，招标单位将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

6.2.2 中标通知书为合同的组成部分。

6．3 合同协议书的签署

中标人应按中标通知书中规定的日期（中标后三个工作日内）、时间和地点，由法定代表人或授权代表与发包人代表签订合同。

6. 4 中标人必须承诺如下方式进行合同履行（付款方式）：

项目完成且验收合格后付至总款的90 %，余10 %作为质保金，1 年后无质量问题，30日内付清余款。验收不合格不付款。

# 第三部分  技术规格及要求

## 第七章  技术规格及要求

一．总体要求：

1、请提供产品详细技术资料，说明产品技术特点。

2、各种材料、设备、部件和元器件必须详细注明厂家、材质、规格、型号，压缩机及主要配件必须采用进口品牌，压缩机和主机必须为同一品牌，否则我方不予接受标书。

3、所有产品保修期为12个月。

4、详细参数见附表，设计型号仅供参考。

二.本次招标空调设备数量、技术数据及要求

1、本工程为变频多联空调系统的设计、制造（或供应）、安装、调试直至竣工验收的全部内容。

2、系统设计搭配灵活，施工安装方便，机组运行稳定，质量可靠，无需专人管理。

3、投标单位应提供各品牌最先进最稳定的产品，采用变频技术和环保R410A冷媒，且能效比（COP值）在3.0以上的环保节能产品（变频机组）。

4、为了适应房间负荷的变化，部分室内机应能够进行容量调整，室外机压缩机级数精度越高越好，风扇转速能够配合压缩机变频的调整而调整。

5、每台室内机连接一台有线控制器，有线控制器可调节这台室内机的运行模式、温度、风速、除霜等，并可显示温度故障代码等；

6、室内机采用天花板内置高静压风管式室内机，可实现冷量调节，且运行效率高、噪音低、体积小，还应安装简单，施工方便。

7、空调机组在额定工况下运行时，其噪音值应符合或低于国家标准，其试验方法应符合国标。

8、制冷剂管道采用脱脂R410a冷媒专用铜管，并且采用难燃B1级橡塑保温。系统设置可靠的冷凝水排放系统，冷凝水管为UPVC优质产品，设置合理。

9、室外机冷量为180kw。

10、投标单位的投标一旦接受，应严格按照标书拟定的产品供货，不得擅自更改产品的厂家或降低质量等级、标准等。

11、投标人根据设计图纸，《通风与空调工程施工及验收规范》与《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-88）的规定与要求进行施工，做好与装修单位的配合，做到各负其责，且工程质量应达到优良标准。

12、各设备应具有的功能、特点及选用主材的要求：

12.1房间控制器功能：故障检测，温度调节，风速调节，运行模式调节。

12.2室外机系统组合应先进，并采用变频控制。

12.3室外机应具有自动后备运转和断电重启功能（断电以前的设备不被消除）。

12.4室外机应具良好的防雨、防雪、防腐、防晒等措施，保证全天候使用。

12.5室内机可实现冷量调节，且运行效率高、噪音低、体积小，还应安装简单，施工方便。

12.6机组保护功能要全面，可实现过流保护、过压保护、电源缺相保护、压缩机高低压异常保护、变频器过电流切断控制、模块保护、室外机风机保护、管道高温保护等保护措施。

12.7设备及安装用主材中，铜管采用去氧磷铜R410A冷媒专用无缝管，并采用难燃B1级橡塑保温，系统设置可靠地冷凝水排放系统，冷凝水管为UPVC优质管材，管件、镀锌铁皮、型钢、保温材料经及铝箔胶带等均应采用符合国家规定的优质材料。

13、所提供的货物均应为质量完全符合国家或行业标准的全新产品，并具备出厂标准、合格证或国家权威部门质量鉴定证书，并以此标准进行验收。

14、预制混凝土空调外机底座，底座周边及上边贴瓷砖；安装1.5米高度304不锈钢防护栏。

15、投标方需提供施工图及平面布局图。

三.售前、售后服务

1、积极配合发包人和设计院进行设计，无偿提供有关样品、技术资料和数据分析，做好售前服务。

2、定期对工程进行回访、主动征询意见、及时解决工程质量问题。

3、中标人生产质量的问题，由中标人无偿修理或更换并承担相关费用。

4、在材料施工期间，派有经验的人员到现场指导，并负责处理材料生产质量问题，由此引起的费用由投标人负担。

5、在质量保证期满后，以优惠的价格提供备用材料。

6、除以上售前、售后服务措施外，具体售前、售后服务措施在投标时投标人做出书面承诺。

四.材料包装、运输及加工与验收

1、材料包装必须符合国标中关于包装、运输及贮存要求，并按国标要求标志；

2、本工程各型号原材料选用、技术要求、试验方法均按照中华人民共和国国家标准执行。

3、验收的目的是为了检验材料性能、技术标准是否符合招标文件的要求。验收地点为施工现场，由建设单位、施工单位及监理单位联合验收、收货，建设单位有权委托有关检验部门对材料进行抽检。若抽检达不到招标文件要求，则中标单位必须更换该批次材料。

五.其他说明

（1）技术服务要求：

1.1投标人所投产品的压缩机必须为进口品牌。

1.2所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

1.3缺陷保修：如果机组设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标人必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标人提供的质保从纠正之日起重新计算质保期；

1.4如果是超出中标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标人进行修理，其额外费用由双方协商承担；

1.5投标人应提供必备的技术资料；

1.6提供保养、维修操作规程、设备保修期限以及设备运行的经济成本分析资料；

1.7提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录。

（2）安装及调试的有关要求：

2.1中标人必须遵守现场的一切规章制度，服从施工总包方进度管理计划。应自行负责施工现场的安全管理，安全、文明安装和调试。

2.2中标人负责保管、看护进场的设备及附配件。

2.3中标人应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

2.4中标人的施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

2.5设备保修过程中，中标人负责及时清理垃圾。

2.6因招标人原因造成整体工程延期的，工期顺延，招标人不予追加费用。

（3）验收有关要求：

3.1本项目验收按国家有关部门颁布的现行规定执行。系统调试完成并运行一个月内，中标人应按照招标文件、投标文件、图纸设计要求及相关技术规定和规范，组织招标人代表、监理工程师及相关部门进行现场验收，验收不合格招标人有权要求退货或换货，直至达到验收合格的标准，中标人承担由此造成的一切经济损失和责任。

3.2所用材料、设备、装置的储存环境和方法及装卸搬运方式必须符合产品说明书的规定,

3.3投标文件应包括所报设备的彩页等详细技术资料。

3.4项目验收合格后三个月内，中标人需派技术人员在现场监测系统运行，并提供设备运行管理制度。

3.5提供现场技术培训，要求为使其掌握系统管理、常见故障排除等知识。中标人须写出详细的培训方案。

3.6中标人须保障招标人在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如招标人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

六、设备质量保证期：工程竣工验收合格后12个月。

# 第四部分  附件

## 附件1  投标书

致：

- 根据已收到贵方的                  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以人民币          （大写）、￥       （小写）的总价，并按设计图纸、技术规范条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

- 一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的时间完成，共计    日历天。

工程质量达到     标准。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

- 我方同意所递交投标文件在“投标须知”第3条规定的投标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部没收。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方合同的文件组成部分。

- 我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

- 投标有效期为 30天（日历天）自投标截止日算起 。

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：         电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行账户：

日期：     年   月   日

- 附件2  开标一览表

工程名称：

招标编号：

开标时间：    年  月  日  时

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写： 大写： |
| 质量目标 |  |
| 工期 |  |
| 保修期 | 终生保修，质保期内免费，质保期外收取材料费。 |
| 对招标文件的认同程度 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权代表：

注：1、投标总报价为招标范围所列全部工程的报价总和。

2、此表除在投标书中装订外，还需另外单独提交一份。

## 附件3  投标报价明细表

投标人名称：                      招标编号：                                         日期：    年  月  日

| 序号 | 设备、材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| § |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投标价： | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

投标人代表（签字）:

## 附件４  法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：        年龄：         职务：

系                 的法定代表人。为施工、竣工和保修            的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人（公章）：

日期：     年   月   日

## 附件5  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我      （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的     （姓名）为我公司合法代理人，以本公司的名义参加                 （招标人）的              （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         性别：      年龄：

单位：

部门：        职务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

## 附件6  商务条款偏离表

投标人名称：                              招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

## 附件7  技术规格偏离表

投标人名称：                              招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：