山东经贸职业学院部分道路路灯安装工程报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯 | 双臂LED（2×60W），安装高度H=4m，C30砼 基础（0.6×0.6×1.0m），丝杠连接 | 盏 | 4 |  |  |
| 2 | 路灯 | 单臂LED路灯（1×100W），安装高度H=6m， C30砼基础（0.6×0.6×1.0m），丝杠连接. | 盏 | 2 |  |  |
| 3 | 路灯 | 单臂LED（100W）路灯灯头，安装高度3.5m, 灯头与墙之间采用定制钢板开孔膨胀螺栓固定。 | 盏 | 3 |  |  |
| 4 | 电缆 | YJVV22-3×6mm2，明装部分JDG套管 | m | 531 |  |  |
| 5 | 电缆沟开挖 及恢复 | 电缆埋深0.7m,开挖部分需恢复原貌,沉沙 | m | 490 |  |  |
| 6 | 控制箱 | 箱内含：2P32A断路器1个、微电脑时空开关1个、接触器1个。 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 手孔井 | 详见图纸 | 个 | 8 |  |  |
| 合计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |  |