山东经贸职业学院消防安全管理规定

第一章  总  则

第一条 为了加强和规范学院消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障师生员工生命财产和学院财产安全，根据《中华人民共和国消防法》和教育部、公安部第28号令《高等学校消防安全管理规定》制定本规定。

第二条 学院贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。

第三条 学院坚持“谁主管，谁使用，谁负责”的原则，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位消防安全责任人。

第四条 学院及各单位要开展消防安全教育和培训，加强消防演练，提高师生员工的消防安全意识和自救逃生技能。

第五条 学院各单位和师生员工应当依法履行保护消防设施、预防火灾、报告火警和扑救初起火灾等维护消防安全的义务。

第六条 接受教育行政主管部门和公安机关消防机构依法对学院消防安全工作的检查、指导和监督。

第二章  消防安全管理

第七条 学院确定全院消防重点单位或重点部位，层层落实责任，杜绝消防事故的发生。

第八条 重点单位和重点部位的主管部门，应当按照有关法律法规和本规定履行消防安全管理职责，设置防火标志，严格实行消防安全管理。

第九条 在学院内举办大型活动和展览，主办单位应当确定现场负责人，提供大型活动安全预案，填写“山东经贸职业学院大型活动审批表”（详见附件）一式两份，经学院审核批准后方可举办。

依法应当报请当地人民政府有关部门审批的，经有关部门审核同意后方可举办。

第十条 学院按照国家有关规定，配置消防设施和器材，设置消防安全疏散指示标志和应急照明设施，定期组织检测维修，确保消防设施和器材完好有效。保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。

第十一条 进行新建、改建、扩建、装修、装饰等活动，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并依法办理建设工程消防设计审核、消防验收或者备案手续。学院各项工程及驻院内各单位在院内的各项工程消防设施的招标和验收，应当有后勤管理处（保卫科）参加。

施工单位负责施工现场的消防安全，并接受后勤管理处（保卫科）的监督、检查。竣工后，建筑工程的有关图纸、资料、文件等应当报档案馆和后勤管理处（保卫科）备案。

第十二条 地下室、半地下室和用于生产、经营、储存易燃易爆、有毒有害等危险物品场所的建筑不得用作学生宿舍。

生产、经营、储存其他物品的场所与学生宿舍等居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。

第十三条 学生宿舍、教室和礼堂等人员密集场所，禁止违规使用大功率电器，在门窗、阳台等部位不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

第十四条 利用地下空间开设公共活动场所，应当符合国家有关规定，并报后勤管理处（保卫科）备案。

第十五条 消防控制室配备专职值班人员，持证上岗。消防控制室不得挪作他用。

第十六条 购买、储存、使用和销毁易燃易爆等危险品，要按照国家有关规定严格管理、规范操作，并制定应急处置预案和防范措施。管理和操作易燃易爆等危险品的人员，必须持证上岗。

第十七条 对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；因特殊原因确需进行电、气焊等明火作业的，动火单位和人员应当向后勤管理处（保卫科）申办审批手续，落实现场监管人，采取相应的消防安全措施。

第十八条 学院出租房屋，出租方与承租方应当签订房屋租赁合同，出租合同必须载有消防安全责任条款，明确出租房屋的用途、准许最大用电负荷、消防设施、消防器材、消防标志的维护维修和更新责任，以及出租方和承租方其他方面的消防安全责任范围，学院房屋出租主管部门负责对出租房屋的消防安全管理，并加强监督检查。

外来务工人员的消防安全管理由其用人单位负责。

第十九条 发生火灾时，现场人员应当及时报警，学院及相关单位应立即启动应急预案，迅速扑救初起火灾，及时疏散人员。

火灾扑灭后，事故单位应当保护现场并接受事故调查，协助公安机关消防机构调查火灾原因、统计火灾损失。未经公安机关消防机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

学院应当在火灾事故发生后，立即向有关部门报告，并配合有关部门开展事故调查处理工作；属于重大火灾事故的，按照有关规定及时逐级上报。

第二十条 学院及各单位应当建立健全消防档案。消防档案应当全面反映消防安全和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新。建筑物竣工验收后，由基建部门将全部消防档案及设备清单移交后勤管理处（保卫科）一份备案，基建部门、后勤管理处、建筑物消防管理单位三方进行现场实物交接，办理交接手续。建筑物消防管理责任单位应明确消防设施管理负责人和责任人，建立建筑物及外围消防设施设备、灭火器材明细账和报修、维修台账，填写检查、巡查记录表等，档案长期保存。

第三章  消防安全检查和整改

第二十一条 学院每季度至少进行一次消防安全检查。

第二十二条 消防安全检查应当填写检查记录，检查人员、被检查单位负责人或者相关人员应当在检查记录上签名，发现火灾隐患应当及时下达《火灾隐患整改通知书》。

第二十三条 院内各单位每月至少进行一次防火检查。防火检查应当填写检查记录。单位负责人和检查人员应当在检查记录上签名。

第二十四条 院内各单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。

学生宿舍、公共教室、实训室等应当加强夜间防火巡查。

防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警、通知人员疏散、及时扑救。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

第二十五条 对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成有关人员改正并督促落实：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

（八）违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；

（九）违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

（十）消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

（十一）对火灾隐患通知后不及时采取措施消除的；

（十二）其他违反消防安全管理规定的行为。

第二十六条 查出的各类火灾隐患，应当及时予以核查、消除。对责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内整改。

第二十七条 对不能及时消除的火灾隐患，隐患单位应当及时向学院报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及负责整改的人员，并落实整改资金。

火灾隐患尚未消除的，隐患单位应当落实防范措施，保障消防安全。对于随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停止使用或停业整改。

第二十八条 对于涉及城市规划布局等学院无力解决的重大火灾隐患，学院应当及时向上级主管部门或者当地人民政府报告。

第二十九条 火灾隐患整改完毕，整改单位应当将整改情况记录报送消防安全主管部门签字确认后存档备查。

第四章  消防安全教育和培训

第三十条 学院及各单位应当将师生员工的消防安全教育和培训纳入学院和各单位的消防安全年度工作计划。

第三十一条 学院应当采取下列措施对学生进行消防安全教育，使其了解防火、灭火知识，掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法。

（一）开展自救、逃生等防火安全常识的模拟演练，每学年至少组织一次消防演练；

（二）根据消防安全教育的需要，将消防安全知识纳入教学和培训内容；

（三）对每届新生进行不低于4学时的消防安全教育和培训；

（四）每学年至少举办一次消防安全专题讲座，并在校园网络、广播、电视、院内报刊开设消防安全教育栏目。

第三十二条 学院及各单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。消防安全重点单位对员工每年至少进行一次消防安全培训。

第三十三条 下列人员应当依法接受消防安全培训：

（一）学院及各单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

（二）专职消防管理人员、学生宿舍管理人员；

（三）消防控制室的值班、操作人员；

（四）其他依照规定应当接受消防安全培训的人员。

第五章  灭火、应急疏散预案和演练

第三十四条 学院及各单位应当制定相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

第三十五条 院内消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案每半年至少组织一次消防演练，并结合实际，不断完善预案。

消防演练应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。

第六章  消防经费、消防设施及消防器材的管理维保

第三十六条 学院设立日常消防经费，用于院内灭火器材的配置、维修、更新，灭火和应急疏散预案的备用设施、材料以及消防宣传教育、培训等，保证学院消防工作正常开展。

第三十七条 学院安排专项经费，用于解决火灾隐患，维修、检测、改造消防专用给水管网、消防自动报警系统、防排烟系统、消防通讯系统、消防监控系统等消防设施。

第三十八条 消防经费使用坚持专款专用、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。任何单位和个人不得挤占、挪用消防经费。

第三十九条 消防设施和消防器材使用与管理

（一）建筑物消防设施的使用与管理单位

1.聘用物业公司提供服务的建筑物，由该物业公司负责。

2.单位独立使用的建筑物或场所，由该单位负责。

3.多个单位共用一栋建筑物，各单位按其使用区域分别负责或由学院指定负责单位。

4.学院出租房屋由负责出租的单位负责。

5.暂时空置的建筑物或区域，由后勤管理处负责。

6.新建筑物投入使用或者建筑物物业服务发生变化的，依据以上原则确定负责单位。

（二）消防器材的使用与管理

按照各单位的工作区域或管理区域，由后勤管理处（保卫科）确定消防器材的使用和管理单位。

（三）建筑物消防设施和消防器材管理单位的职责

1.各使用管理单位明确消防责任岗位、落实岗位责任人、制定岗位职责和操作规程等，主要完成本规定所要求的日常巡查和报修等工作内容，岗位责任人会使用消防设施和器材。

2.实行消防设施和消防器材规范化管理，操作规程、使用与管理责任人等信息要在消防设施和消防器材上明确标示。

3.完成上级和学院安排的其它消防工作等。

（四）建筑物外公共消防设施管理

由学院后勤管理处（保卫科）统一管理。主要职责是落实责任制，按要求定期巡查和报修，填写巡查和报修记录表，岗位责任人会使用消防设施、器材。

（五）建筑物外公共消防用水管网管理

建筑物外的公共消防用水管网由学院后勤管理处管理。负责全院范围内消防用水管网的日常维护和报修，使消防用水畅通到位，水压达标。

第四十条 消防设施和消防器材的维护维修

消防设施和消防器材的维护、维修、检测和更新由后勤管理处负责。按照学院的招标规定和程序，引进有消防维保资质的公司，签订消防设施维护保养协议，监督维保公司按照规范要求定期进行月检、季检、年检，每次维护保养工作完成后，分别由双方负责人签字存档，并报送上级消防管理部门。

第七章  奖  惩

第四十一条 消防安全工作纳入学院年终考核内容，对在消防安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励；对违反消防安全管理规定并造成损失的，按照有关规定进行责任追究。

第八章  附  则

第四十二条 本规定所称学院各单位，包括各系、部门和单位。

第四十三条 本规定所称消防设施是指消防专用给水管网、消防专用供水系统、各类灭火系统、自动报警系统、防排烟系统、消防通讯系统、消防监控系统、室内外消防栓、水泵接合器、消防水池、消防水箱、防火隔离装置、消防应急电源等。

第四十四条 本规定所称消防器材是指各类灭火器、应急照明灯、疏散标志、消防指示标志、破拆工具、消防水带等。

第四十五条 驻院内其他单位的消防安全管理，按照本规定的有关规定执行。

第四十六条 本规定由后勤管理处（保卫科）负责解释。

第四十七条 本规定自印发之日起实施。《山东经贸职业学院消防安全管理规定》(鲁经院字〔2017〕79号)废止。

附件：山东经贸职业学院大型活动审批表

附件

山东经贸职业学院大型活动审批表

| 活动名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主办单位名称 |  | 活动负责人 |  |
|  |  | 联系方式 |  |
| 承办单位名称 |  | 活动负责人 |  |
|  |  | 联系方式 |  |
| 活动场地 |  | 场地单位负责人 （签字） |  |
| 活动时间 | 从 年 月 日 时至 日 时止 |  |  |
| 参加活动 人员情况 |  |  |  |
| 是否有应急 预案 |  |  |  |
| 主管部门意见 | 负责人签名： 年 月 日 |  |  |
| 安保部门意见 | 负责人签名： 年 月 日 |  |  |
| 学院分管领导意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |